台州市中医院手术室辐射防护工程

招标文件

招标编码：TZSZYY-HQ20160715

招标人：台州市中医院

2016年7月

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，台州市中医院手术室辐射防护工程进行公开发布信息采用公开招标，欢迎国内符合投标资格要求的公司前来投标。

一、招标项目编码：TZSZYY-HQ20160715

二、招标项目名称：台州市中医院手术室辐射防护工程

三、工程内容：手术室8号间，9号间辐射防护工程

四、招标项目概况：

- 台州市中医院手术室8号间、9号间辐射防护工程。

- 防辐射铅板统一规格为2.0铅当量。质量要求，ISO9001质量体系认证，符合国家射线防护质量验收标准。铅板生产厂家须具备：生产资质，有产品合格证，税务登记证，独立企业法人营业执照，政府权威机构检测中心检测认证。

- 铅板表层包装PVC板质量规格要求：厚度2mm，有产品合格证，符合国家有关部门检测标准。

（四）手术室7号间与8号间之间、8号间与9号间之间、9号间与10号间之间的铅板施工位置在隔墙中间，施工铅板面积共计约51m²。8号间、9号间室内器械柜五面铅板防护层，面积共计约16m².8号间、9号间相邻内走廊和污物通道施工铅板面积，共计约40m²。以上施工面积，以实际测量数为准。

（五） 8号间、9号间各安装射线防护门一对，开门约1800*2200mm，铅玻璃约300*400mm。防护门铅板质量要求同上。铅玻璃质量要求：2.0或2.0以上铅当量，，有产品合格证，税务登记证，企业法人营业执照，政府权威机构检测中心检测认证。

（六）电动平移双开门拆装，门开关电机拆装，手术室房间内器械柜拆装，施工现场防尘措施，垃圾搬运等。

（七）手术室地面为12厘米混凝土现浇和3厘米装饰层，已达到防护标准，故地面不做辐射防护。手术室顶层不考虑做辐射防护。

（八）招标范围：辐射防护的制作，运输、安装，技术服务，质量保证（含铅板，PVC，基础等）。

（九）建设地点：台州市中医院手术室8、9号间

（十）施工人员无条件服从施工监管人员指挥，无条件服从手术室安排，不影响日常及急诊手术开展。

（十一）计划工期：总工期15个日历天，需要进行夜间施工。

五、采用的评标方法：竞争性谈判评标法。

六、投标文件的获取：自招标公告文件发布之日起至投标截止日期止，潜在投标人均可网上自行下载，在规定的时间前缴纳投标保证金后参加投标。

七、投标文件的制作

（1）投标函（附件一）

（2）投标报价一览表（附件二）

（3）诚信竞投承诺书（附件三）

（4）法定代表人授权书原件（附件四）及授权代表人的身份证复印件。

（5）企业营业执照副本复印件。

（6）投标人企业概况（附件五）及相关资质信用证明材料。

（7）独立承担过手术室辐射防护工程案例的合同业绩复印件。

（8）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

八、投标文件的递交

截止时间：2016年8月1日11时

地点：台州市中医院后勤保障部

九、发布公告的媒介

（1）本次招标公告在台州市中医院官网网站上发布。

（2）具体招标文件见附件。

十、开标时间：2016年8月2日9时（如有变动，另提早一天通知）

十一、开标地点：台州市中医院急诊大楼五楼院办接待室

十二、投标人资格要求：

1、投标方具备《中华人民共和国招标投标法》规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）投标人必须有5年以上固定的生产基地，同时在参加此项工程前的五年内诚实守信，在经营中没有重大违法记录。

（6）投标人必须自己独立完成投标项目，不得联合投标，不得进行分包和转包。

（7）在浙江有3家及以上洁净手术室辐射防护实施案例，且已经通过验收，以合同和验收报告为准。

2、投标方注册资金人民币100万以上（含100万元）从事放射防护的独立法人。

3、投标方可在2016年7月15日开始至2016年8月1日11时止（工作时间）携带加盖公司印章的介绍信、营业执照的复印件一套到台州市中医院后勤保障部报名。（外地企业可按照公告中的地址，填写招标公告中下载包的《投标单位报名登记表》，连同介绍信，营业执照副本传真至我方工作人员，确认报名事宜，未经我方工作人员确认的报名为无效报名。）投标方须保证所填写内容真实、完整、有效、一致。如因投标方填写信息错误引起的与本项目有关的任何损失，由投标方或填写者承担。

十三、采用的评标方法：竞争性谈判评标法。

十四、投标文件的获取：自招标公告文件发布之日起至投标截止日期止，潜在投标人均可网上自行下载，在规定的时间前缴纳投标保证金后参加投标。

十五、投标文件的制作

（1）投标函（附件一）

（2）投标报价一览表（附件二）

（3）诚信竞投承诺书（附件三）

（4）法定代表人授权书原件（附件四）及授权代表人的身份证复印件。

（5）企业营业执照副本复印件。

（6）投标人企业概况（附件五）及相关资质信用证明材料。

（7）独立承担过手术室辐射防护工程案例的合同业绩与验收单复印件。

（8）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

十六、投标保证金

1.各投标单位必须缴纳投标保证金10000元（人民币）。未中标者招标保证金在开标后十日退还招标单位（不计息），中标者投标保证金转为合同押金（不计息）。

2.对于未能按要求提交保证金的，招标人将其视为不响应投标而拒绝

3.如投标人有下列情况发生，将被没收投标保证金

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

（2）中标人未在规定的期限内签署合同协议。

（3）投标人在招标期限内有串标，哄抬标价等违规违法行为。

十七、投标保证金

投标保证金：人民币壹万元整

支付方式：现金/银行转账

收款单位：台州市中医院

开户银行：工行椒江支行营业部

银行账号：1207011109049121633

十八、联系方式

招标人：台州市中医院

联系人：钱主任

联系电话：13732355758   传真：0576-88802120

联系地址：浙江省台州市椒江区中山西路278号台州市中医院后勤保障部

邮编：31800

台州市中医院

2016年7月15日

第二部分  投标须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 台州市中医院手术室辐射防护工程 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 招标内容 | 招标人指定的工程内容 |
| 4 | 招标人 | 台州市中医院 |
| 5 | 招标文件的组成 | 招标报价资信文件正本一份，副本四份 |
| 6 | 投标保证金 | 1.投标保证金：人民币壹万元整 2.支付方式：现金/银行转账 3.收款单位（户名）：台州市中医院 4.开户银行：工行椒江支行营业部 5.银行账号：1207011109049121633 |
| 7 | 报价及招标费用 | - 本项目报价为人民币报价 - 不论结果如何，谈判响应方自行承担投标活动中所发生的全费用。 |
| 8 | 履约保证金 | 投标单位中标后，其投标保证金自动转为合同履约保证金，待合同工作全部完毕，10天内无息返还。 |
| 9 | 投标有效期 | 从投标截止日起10天内有效 |
| 10 | 递交投标文件截止时间及开标时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 投标文件递交及开标地点 | 台州市椒江区中山西路278号台州市中医院 |
| 12 | 评标定标办法 | 竞争性谈判评标法 |
| 13 | 现场考察 | 本次辐射防护工程招标不统一组织安排现场考察与测量，投标人有需求可与手术室协商，在不影响手术室工作的前提下，来手术室考察与勘测。 |

附件一

投 标 函

致：台州市中医院

（投标人全称）授权	（全权代表名称）为全权代表，参加台州市中医院手术室辐射防护工程（招标编码：TZSZYY-HQ20160715）的有关活动，并对此进行投标，为此承诺：

- 提供投标人须知规定的全部投标文件。

- 投标总报价为：人民币          （大写）。

- 工期：按合同条款工期要求。

- 提交投标保证金金额为人民币壹万元整。

- 我方已详细审查全部招标文件，在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性没有异议。

- 本投标有效期为开标之日起10天。

- 若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务：本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

- 我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

2016年7月15日

附件二

投标报价一览表

招标项目名称：台州市中医院手术室辐射防护工程

招标编码：TZSZYY-HQ20160715

单位：人民币元

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

附件三

工程诚信竞投承诺书

本公司郑重承诺：

- 将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则参加手术室辐射防护工程的竞投；

- 不向招标单位、招标代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

- 应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段诋毁、排挤其它公司，不得提供虚假材料谋取中标或成交；

- 中标成交后，不将招标项目非法转让他人，未经招标单位或招标监管部门同意，不将中标项目分包给他人。

- 不与招标单位、其它公司和招标代理机构串通或恶意报价，哄抬招标价格；不在招标过程中与招标组织机构协商谈判；

- 中标成交后，按规定及时与招标人签订合同；无正当理由不拖延或拒绝与招标人签订合同，不与招标人订立有悖于招标结果的合同或协议；

- 严格履行合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

- 不捏造事实或提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉、扰乱招标工作；

- 自觉接受和配合有关政府招标监督部门的监督检查，保证不在检查中提供虚假材料。

若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记录信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自愿放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

2016年  月  日

附件四

法定代表人授权书

本授权书声明	（投标人全称）

（法定代表人姓名）代表本公司授权	（被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就台州市中医院手术室辐射防护工程（招标编码TZSZYY-HQ20160715）的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（被授权人）签字：

地址：

联系电话：

日  期：  年  月  日

附件五

投标人企业情况表

| 企业全称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立年月 |  | 主管部门 |  |
| 营业执照号码 |  | 经营范围 |  |
| 注册资本 |  | 营业面积 （含厂房面积） |  |
| 职工全员人数 |  | 其 管理人员 中 非管理人员 |  |
| 上年度主要经济指标 | 营业收入 万元 实现利润 万元 |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 企业优势及特长 |  |  |  |

承诺优惠保养维修

案例合同汇总表

| 序号 | 合同单位 | 手术室辐射防护概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

2016年   月   日

投标单位报名登记表

日期  年  月  日

项目名称：	项目编码：

| 单位全称（加盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |
| 法人代表联系方式 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |  |
| 联系人电话 |  |  |  |  |
| 联系人手机 |  |  |  |  |
| 本项目招标文件中要求的特种行业资质级别情况说明 |  |  |  |  |
| 投标单位三年内同类项目主要业绩情况 |  |  |  |  |
| 业绩名称 | 联系人 |  | 联系电话 | 联系手机 |

受理人签字：       年  月  日