## Sheet1
部分医疗设备清单
资产名称 | 规格 | 添置日期 | 使用科室
伟伦监护仪 |  | 2002.07
伟伦监护仪 |  | 2000.12
心动仪 |  | 1998.01
生物细胞激活仪 |  | 1993.06
电脑瘫痪治疗仪 |  | 1997.03
多参数监护仪 |  | 1995.11
多参数监护仪 |  | 1996.12
高频电刀 |  | 2000.08
超声雾化器 |  | 2002.02
X光机 |  | 1998.12
电脑消炎止痛机 |  | 1997.12
高速涡轮机 | CS160 | 1998.09 | 在库
UPS | 6KV | 2001.12 | 在库
监护仪 | 伟伦622NO | 2005.12 | 骨一病区
电热恒温培养箱 | X | 1998.08 | 检验科
三氧消毒柜 | CTS60L | 1999.1 | 妇产病区
中药汽疗仪 | KH-TP | 2001.12 | 理疗科
中药汽疗仪 | KH-TP | 2001.12 | 理疗科
上凌冰箱 | 208A | 2002.09 | 在库
分光光度计 | 721 | 1990.11 | 在库
分光光度计 | 721 | 1991.06 | 在库
分光光度计 | 721 | 1995.01 | 在库
除湿机 | HFIL-2BD | 1992.03 | 在库
除湿机 | BD-825 | 1997.08 | 在库
除湿机 | BD-826 | 1997.08 | 在库
除湿机 | BD-827 | 1997.08 | 在库
除湿机 | 日本大井 | 2002.07 | 在库
除湿机 | 日本大井 | 2002.07 | 在库
监护仪 | WelehAllyn | 2004.04 | 在库
双道微量注射泵 | WZS-50F2 | 2002.02 | 在库
阪神冰柜 | 260 | 2000.08 | 在库
阪神冰柜 | 260 | 2000.08 | 在库
新飞陈列柜 | SC-125 | 2001.08 | 在库
尿液分析仪 | 优利特200 | 1998.12 | 在库
血库冰箱 | 3626 | 1994.11 | 在库
电泳仪 | FD201 | 1990.05 | 在库
百瑞雾化器 | PARIBOYN | 2003.06 | 在库
尿十项分析仪 | 德国宝灵曼 | 2002.03 | 在库
三导心电图机 | EGC-8110P | 1996.07 | 在库
生物显微镜 | XB-81 | 1990.01 | 在库
早产儿培养箱 | YXK-7G | 1999.04 | 在库
双目显微镜 | LHL-212 | 1991.11 | 检验
X光机 | F30-II | 1991.07 | 放射科
宁波华美监护床 | HI11-ROM | 2001.12 | ICU
宁波华美监护床 | HI11-ROM | 2001.12 | ICU
宁波华美监护床 | HI11-ROM | 2001.12 | ICU
华美监护床 | HILL-ROM | 2001.12 | 血透中心
华美监护床 | HILL-ROM | 2001.12 | 血透中心
M3监护仪 | M3 | 2002.01 | 麻醉科
M3监护仪 | M3 | 2002.01 | ICU
M3监护仪 | M3 | 2002.01 | ICU
V24监护仪 | V24 | 2001.12 | ICU
V24监护仪 | V24 | 2001.12 | ICU
心电图机 | 6511 | 2002.09 | ICU
落地超短波电疗仪 | LDT-CD31 | 2004.12 | 针推科
落地超短波电疗仪 | LDT-CD31 | 2004.12 | 针推科
口腔X光全景机 | X-550 | 2000.12 | 放射科
医用观片灯 | TGD | 2000.1 | 放射科
医用观片灯 | TGD | 2000.1 | CT室
多普勒胎心仪 | AX-DASEC | 2010.11 | 四病区
多普勒胎心仪 | SRF618D | 2006.05 | 四病区
妇科检查床 |  | 2001.06 | 四病区
两煎煎药包装机 | 2+ | 2011.08 | 药剂科
电脑煎药机带包装机 | DP2000-2A | 2007.06 | 药剂科
煎药包装机 | DP2000-2B | 2009.06 | 药剂科
婴儿辅射保暖台 | KHN-93 | 2004.03 | 5病区
落地超短波电疗仪 | LDT-CD31 | 2000.01 | 理疗科
落地超短波电疗仪 | LDT-CD31 | 2000.01 | 理疗科
开颅手术器械包 |  | 1999.04 | 手术室
颈椎前路器械包 |  | 1999.04 | 手术室
显微手术器械包 |  | 1998.11 | 手术室
X线防护服 | 25PB6-X100 | 2001.08 | 手术室
X线防护服 | 25PB6-X100 | 2001.08 | 手术室
X线防护服 | 25PB6-X100 | 2001.08 | 手术室
X线防护服 | 1100*650 | 2003.1 | 手术室
X线防护服 | 1100*650 | 2003.1 | 手术室
X线防护服 | 1100*650 | 2003.1 | 手术室
青光眼手术器械 | MR-15 | 2003.08 | 手术室
白内障人工晶体套包 | MR-21 | 2003.08 | 手术室
氩气电刀 | GD350-AR | 2003.12 | 手术室
推拿牵引床 | HLS-IV | 1999.07 | 推拿科
不锈钢抢救车 | CR | 1997.08 | 综合病区
黑白B超 | CTS-280 | 2000.09 | 彩超室
碎石机 | CS-2000 | 2000.10.21 | 彩超室
冷光立式四孔无影灯 | 四孔 | 1996.08 | 门诊手术室
十六导无线蓝芽脑电图仪 | NATON-9128W-16 | 2004.08 | 体检中心
麻醉机 | 英皇家 | 1996.11 | 麻醉科
双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 2002.07 | 麻醉科
单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 2001.12 | 二病区
三导自动分析心电图机 | FCP-7101 | 2007.10.21 | 二病区
单道微量注射泵 | WZ-50C | 1999.05 | 八病区
血压监测仪 | PM-600 | 2005.09 | 八病区
双道微量注射泵 | WZS-50F2 | 2004.02 | 八病区
臭氧机水处理配置 | 020-H10 | 2002.06 | 血透室
血透用RO处理机 | RO-HD15 | 2001.12 | 血透室
监护仪 | MP-900F | 2008.05 | 血透室
电子胃镜 | GVE-2100 | 2008.10.11 | 胃镜室
电子肠镜 | 富士能EVES99 | 2007.07 | 胃镜室
真空灭菌器 | XG10CE-0.6CR | 2001.10.01 | 供应室
血压检测仪 | PM-600 | 2005.09 | 10病区
光疗婴儿培养箱 | GYP-90AB | 2001.09 | 5病区
人工流产吸引器 | 不详 | 1999.04 | 四病区
不锈钢妇检床 |  | 2004.12 | 四病区
妇科检查床 |  | 2001.06 | 四病区
人工流产吸引器 | YBLX-3 | 1998.09 | 四病区
连体式牙科治疗仪 | SD868-7Y | 2004.02 | 口腔科
牙科综合治疗机 | HB2101 | 2008.08 | 口腔科
压力蒸汽灭菌器 | YZM-A-B++ | 2006.04 | 口腔科
计算机放射成像系统 | ADS-S0L0 | 2003.05 | 放射科
数字胃肠机 | DGW-20A | 2001.1 | 放射科