## 5万以上
台州市中医院医疗设备拟采购计划及预算
序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 主要配置和参数要求 | 预算金额(总价)（万元） | 科室
1 | G | 康复评估训练系统 | 1 | 标配，移动显示系统、软件、无线传感器；具有Gait Watch三维步态分析与评估系统；Flex Table 数字OT评估与训练系统；Bio Flex 上肢运动控制评估与训练系统；Bio Flex姿势控制评估与训练系统；Bio Mastetr 虚拟情景互动评估与训练系统 | 106 | 康复科
2 | G | 吞咽言语诊治仪 | 1 | 主机一套，标配；具备言语发音治疗软件、音箱、MP3机等 | 16.8 | 康复科
3 | G | 等速肌力训练系统(3.5/个) | 1套（8件） | 标配，具备高硬度刚体结构；10档双向阻力调节 | 28 | 康复科
4 | G | JAS可调式固定支具(5/个) | 1套（8件） | 固定支具；可应用于各关节手术后的早期康复治疗 | 40 | 康复科
5 | G | 深层肌肉刺激仪（DMS） | 1 | 主机一套，标配，手持式，具有三种钛合金治疗头：20mm、25mm、35mm，治疗头振动频率为60Hz、振幅≥6mm；重量≤3KG，具有多种支点式手持方式， | 5 | 康复科
6 | G | 经颅直流电刺激仪（tdcs） | 1 | 主机一套，标配；具有CES和tDCS两种刺激模式；CES模式治疗时间：0-60min可调，满足临床治疗及科研需求； | 40 | 康复科
7 | G | 磁场刺激仪 | 1 | 主机一套，标配，刺激频率：0-100Hz可调；刺激线圈能实现双面双向刺激，最大刺激强度6Tesla，且0-6Tesla连续可调 | 68 | 康复科
8 | G | 多点多轴悬吊系统 | 1 | 标配，≥7个悬吊点，方便治疗患者多个部位；质量极佳，永久耐锈，承重量≥1500kg；专业康复治疗系统，多种固定支架可选；操作简易 | 25 | 康复科
9 | A | 便携肌骨超声 | 1 | 主机一套，标配；腹部探头频率1~8兆赫，高频探头频率6~18兆赫 | 60 | 康复科
10 | G | 盆底肌生物反馈电刺激仪 | 1 | 主机一套，具有全方位多功能的盆底综合治疗系统（生物反馈系统、电刺激系统、尿流率系统、2个肌电图系统、压力测定系统） | 20 | 康复科
11 | G | 肉毒素注射引导仪 | 1 | 配肌电声音反馈仪1台，专用刺激针电极1套，手持式，具有LCD屏幕显示肌电波形、EMG声音提示、RMS、IEMG数据分析，肌电图结合电刺激双重引导药物治疗； | 8 | 康复科
12 | G | 体外冲击波治疗系统 | 1 | 主机一台，标配 | 40 | 骨一科
13 | D | 关节镜摄像系统 | 1 | 主机一套、高温高压摄像头、光纤导线、4MM30度关节镜、闭孔器、进水开关等 | 50 | 骨一科
14 | F | 乳房活检及旋切系统 | 1 | 主机一台，旋切刀头（耗材） | 35 | 普外科
15 | F | 手术动力装置 | 1 | 配备电机、控制箱、颅骨钻、颅骨铣刀及高速磨钻；具有转速高、质量稳定 | 15 | 神经外科
16 | F | 手术显微镜 | 1 | 标配，助手镜、折叠式双目镜筒、摄录像系统 | 70 | 神经外科
17 | F | 手术灯 | 2 | 标配，led无影灯，使用方便、耐用 | 16 | 手术室
18 | F | 电动手术床 | 1 | 标配，低体位，一腱复位，能跟原先的牵引床匹配 | 20 | 手术室
19 | E | 麻醉机(含监护） | 2 | 标配，麻醉深度，IBP，CVP监测，呼吸容量环监测 | 90 | 麻醉科
20 | G | 自体血回输机 | 1 | 主机 1台，承载车 1辆，挂架 1套 | 15 | 麻醉科
21 | F | VIO电外科工作站 | 1 | 自检系统、过载保护、功率智能控制系统、能量初始系统、脚踏开关无线远程控制等，可与超声刀等手术设备配套使用 | 15 | 消化科
22 | G | 全自动染色机 | 1 | 标准配置.双层，两组染色程序同时进行，用于组织切片及细胞学染色 | 22 | 病理科 | 22
23 | G | 全自动封片机 | 1 | 主机一台，标配 | 20 | 病理科 | 20
24 | G | 肺功能仪 | 1 | 主机一台，标配 | 6 | 健康管理中心
25 | G | 生物刺激反馈仪 | 1 | 主机及全套附件，双通道、电刺激，适用于产后盆底康复、尿失禁、盆底术后功能重建（评估版） | 7.5 | 健康管理中心
26 | B | 全自动血流度测试仪（血流变） | 1 | 标配 | 6.5 | 检验科
27 | B | 发光免疫 | 1 | 标配 | 5 | 检验科
28 | B | 全自动细菌鉴定药敏分析仪 | 1 | 标配，梅里埃VITEK 2—compact，细菌监测、分析 | 35 | 检验科
29 | B | 全自动精液分析仪 | 1 | 主机一台，图文工作站，标配 | 8 | 检验科
30 | B | 研究级显微镜 | 1 | 显微镜、电脑、分析软件 | 6.2 | 检验科
31 | B | 白带常规分析系统 | 1 | 标配， | 8 | 检验科
32 | B | 二氧化碳培养箱 | 1 | 标配， | 5 | 检验科
33 | G | 连体式牙科综合治疗机 | 2 | 标配，治疗椅,冷光灯，陶瓷痰盂缸，净水系统，三用枪（高、低速手机、医生椅、上挂式） | 8 | 口腔科
34 | E | 监护仪(抗震） | 2 | 标配，具有抗震、防摔功能 | 9.6 | 急诊科
35 | G | 可视喉镜 | 1 | 标准配置.满足抽吸、钳取、给药、给氧、插管等需求；软管前端可弯曲 | 8 | 急诊科
36 | B | 血气分析仪 | 1 | 主机一套，检测参数：CO2、O2、PH、HCO3、K+、NA+ | 10 | ICU
37 | G | 床边血液净化（CRRT） | 1 | 床边血液净化；管路和滤器分离，可自由选择滤器。 | 24 | ICU
38 | E | 有创呼吸机 | 3 | 主机、台车和空压机；呼吸模式：SIMV、PRVC、PC | 60 | ICU
39 | E | 无创呼吸机 | 1 | 主机、台车 模式：S/T、PCV、AVPAPS | 16 | ICU
40 | G | 高压注射器 | 1 | 配套西门子16排CT | 30 | 放射科
41 | D | 电子胆道镜及配套器械 | 1 | 主机及全套附件，图像清晰，能与医院现有设备兼容互换使用 | 30 | 普外科
42 | D | 电子（纤维）支气管镜 | 1 | 主机及全套附件，内置高清晰度CCD、变焦功能扩大画面尺寸,可利用带水囊的超声波探头进行EBUS | 50 | 呼吸科
43 | G | 血透机 | 1 | 标配、血液透析（HD）功能、报警功能 | 16 | 血透室
44 | G | 颈腰椎牵引器 | 1 | 标配 | 4 | 康复科
45 | G | 高频电刀 | 1 | 标配 | 4 | 妇产科