## 台州市中医院医疗设备拟采购计划及预算
台州市中医院医疗设备拟采购计划及预算
序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 主要配置和参数要求 | 预算金额(总价)（万元） | 科室
1 | G | 全自动冰点渗透压计 | 1 | 主要是针对测量血浆或血清，尿液，粪便等的渗透压进行测定。 | 6 | 检验科
2 | G | 全自动血沉仪 | 1 | 主机、电源装置、条形码阅读器、混合器、打印机、血沉管、软件及其它附件组成。临床上用于测定红细胞沉降率。 | 22 | 检验科
3 | G | 血浆融浆机 | 1 | 也成血液融浆机，血库的配套器具，对低温血浆溶化减少了工序，节省时间。 | 1 | 检验科
4 | G | 显微镜 | 1 | 普通光学显微镜，标准配置 | 1 | 检验科
5 | G | 飞行时间质谱仪 | 1 | 主机、有进样系统、分析模式、谱图、数据处理系统等 | 150 | 检验科
6 | G | 药柜 | 10 | 标准配置 | 8 | 药剂科
7 | G | 运药车 | 2 | 标准配置 | 2 | 药剂科
8 | G | 便携式冷藏箱 | 2 | 标准配置 | 6 | 药剂科
9 | A | 单剂量分包机 | 1 | 实现药品分类、分配、包药、打印、封装及对药品的存储管理功能 | 120 | 药剂科
10 | G | 医用冰箱 | 1 | 标准配置 | 3 | 中药房
11 | G | 心肺复苏仪 | 1 | 也称作心肺复苏机，心肺复苏器等，是用于救治心跳骤停的机械设备 | 30 | 急诊
12 | G | 医用控温毯 | 1 | 标准配置 | 5 | 急诊
13 | D | 血透机 | 1 | 普通型 | 15 | 血透室
14 | F | 血透机 | 1 | 超滤型 | 25 | 血透室
15 | F | 床边超声 | 1 |  | 25 | ICU
16 | F | 无创呼吸机 | 1 | 主机、台车 模式：S/T、PCV、AVPAPS | 18 | ICU
17 | F | 有创呼吸机 | 4 | 主机、台车和空压机；呼吸模式：SIMV、PRVC、PC | 52 | ICU
18 | F | 转运呼吸机 | 1 | 适用于潮气量大于50mL的患者的急救以及运转时对病人的人工通气。一体化气路设计，使用简单快捷，适合在多种场合使用。 | 6 | ICU
19 | E | 营养泵 | 1 | 标准配置 | 5 | ICU
20 | G | 转运床 | 1 | 标准配置 | 1 | 手术室
21 | F | 儿童床 | 20 | 适用儿童患者的病床 | 10 | 儿科
|  | 儿童呼吸机 | 1 | 适用于婴幼儿和体重20KG的小儿，配备多种适用于新生儿患者的呼吸模式，先进的比例辅助通气和血氧饱和度控制的后备通气模式， 比例阀式控制系统，吸气/呼气端协同控制，先进的低死腔量流量传感器系统，内置湿化系统提供充分的分子式湿化效果 | 10 | 儿科
22 | G | 儿童监护仪 | 1 | 适用儿童患者的监护仪 | 2 | 儿科 | 22
23 | G | 电外科工作站 | 1 | 自检系统、过载保护、功率智能控制系统、能量初始系统、脚踏开关无线远程控制等，可与超声刀等手术设备配套使用 | 32 | 消化内科 | 20
24 | G | 高频胸壁振荡排痰仪 | 1 | 根据模拟正常生理咳嗽的原理，通过将患者所穿背心用管路连接到高速脉冲泵上，并快速地充气和放气，使患者胸壁发生有规律的舒张运动，患者气道和肺部发生自主的震颤气流和定向引流力，促使呼吸道粘液及各个肺叶深部代谢物松弛，液化、脱落；并在定向引流力的作用下将已液化脱落的代谢物按照选择的方向（如细支气管→支气管→气管）排出体外， | 3 | 呼吸内科
25 | G | 呼出一氧化氮测定系统 | 1 | 可快速测定呼出气一氧化氮，可进行个性化的哮喘管理 | 6 | 呼吸内科
26 | B | 多导睡眠监测 | 1 | 主要用于诊断睡眠呼吸障碍，包括睡眠呼吸暂停综合症、鼾症、上气道阻力综合症，也用于其它睡眠障碍的辅助诊断，如：发作性睡病、不宁腿综合症、失眠分类等。包含：脑电（分析睡眠结构）、眼电、下颌肌电、口鼻气流和呼吸动度、心电、血氧、鼾声、肢动、体位等多个参数。 | 5 | 呼吸内科
27 | B | 病床 | 30 | 标准配置 | 7.5 | 骨一
28 | B | 床头柜 | 30 | 标准配置 | 3 | 骨一
29 | B | 气垫床 | 3 | 标准配置 | 0.207 | 骨一
30 | B | 输液架 | 3 | 标准配置 | 0.06 | 骨一
31 | B | 监护仪 | 3 | 病房生理参数监护仪，部作品中 | 4.5 | 心血管
32 | G | 气垫床 | 2 | 标准配置 | 0.138 | 心血管