台州市中医院

询价响应函

（2020年度）

项目名称：     台州市中医院医用耗材计划项目

耗材名称：        穴位贴敷治疗贴等耗材

项目编号：      ZYYYXZBBHCCG2020001

谈判文件目录

询价须知	1

一、供应商须知	1

二、询价	2

三、合同的主要条款	3

四、其它说明	3

五、涉及的附件	4

附件一 询价响应函	5

附件二 询价采购报价一览表	6

附件三 法定代表人授权书	7

附件四 制造商出具的代理授权书或销售证明	8

附件五 售后服务及质量保证协议书	9

附件六 医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同	10

医学装备部

2020-11-04

- 询价须知

项目编号：ZYYYXZBBHCCG2020001

台州市中医院（询价方）本着“公开、公平、公正、竞争和诚信”的原则，决定以询价形式进行医疗耗材采购，广大生产企业和供应商如有意向参与的，在符合问价文件要求并提供相关资质证明者可参加本次询价。

本次询价的医用耗材及型号规格如下表：

| 序号 | 医用耗材名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 穴位贴敷治疗贴 | 咽炎贴 |
| 2 | 穴位贴敷治疗贴 | 鼻炎贴 |
| 3 | 穴位贴敷治疗贴 | 腹泻贴 |
| 4 | 穴位贴敷治疗贴 | 骨痛贴/疼痛贴 |
| 5 | 穴位贴敷治疗贴 | 止咳贴/咳喘贴 |
| 6 | 穴位贴敷治疗贴 | 肾康贴 |
| 7 | 热磁理疗贴/热磁寒痛贴 | / |
| 8 | 透气胶贴 | 6*6cm内径2cm防渗圈 |
| 9 | 透气胶贴 | 5*5cm内径1.5cm防渗圈 |

- 一、供应商须知

- 适用范围

本询价采购仅适用于询价中所叙述的货物及相关服务的询价采购。

- 定义

  - “采购人”系指台州市中医院；

  - “询价响应人”系指向采购人提交询价响应文件的供应商；

  - “服务”系指合同规定卖方须承担的技术协助、培训、售后服务及其他义务。

- 合格供应商

国内具有独立法人资格，具备以下条件的供应商均可提交谈判响应文件：

  - 供应商需为浙江省药械采购平台公布的合格配送商，同时耗材为采购平台集中采购或阳光采购的入围产品；

  - 国内具有独立法人资格，有独立承担民事责任能力的制造商或经销商；

  - 具有国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械经营（生产）许可证，取得生产厂家在本地区的代理权；

  - 产品具有国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证；

  - 具有完善的售后服务机构。

- 询价报价

以人民币为结算货币。供应商应按照《询价采购报价一览表》（附件二）要求，详细完整填写好相应的栏目内容。

- 设备交货要求

- （1）交货时间：合同签定后按照订单量一周内将耗材送达采购人指定地点；

- （2）交货方式：落地交货，送到采购人指定地点，双方验收确认。

- 询价响应文件编制内容要求等相关说明

- （1）参与询价的供应商必须具备相应资格，并按要求编制询价响应文件；

- （2）询价响应文件为正本1份，副本1份。询价响应人须编制，并明确标明“询价响应文件正本”和“询价响应文件副本”。如询价响应文件正本与副本有不同之处，以正本为准。如有修改处应由询价响应人加盖法人单位公章和法定代表人或委托代表人印章。询价响应文件应装入密封信封，盖密封骑缝章，并在封面注明单位，否则作废处理。

- （3）询价响应人必须提供产品的技术说明书、能证明其技术性能指标的有关文件或材料。

- （4）询价响应人在收到询价文件后，若有问题需要澄清或修改，应当在询价文件要求提交询价响应文件截止时间至少1日前，以书面形式向采购人提出，采购人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。

- （5）谈判响应文件必须以下内容：

- 1.《询价响应函》（附件一）；

- 2.《询价采购报价一览表》（附件二）；

- 3.《售后服务及质保协议书》（附件五）；

- 4.资格证明材料如下（全部为带经营企业红章复印件）：

- ①制造商出具的代理授权书或销售证明(附件四)；

- ②谈判响应人代表(业务员)身份证复印件及法人代表授权书（附件三）；

- ③企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一），属于分公司或代理商或办事处性质的，还须附总公司或生产厂家或总部的委托授权书与相关质量保证承诺；

- ④医疗器械经营（生产）企业许可证；

- ⑤医疗器械产品注册证、医疗器械产品注册登记表；

- ⑥国家3C认证证书；

- 5.《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》（附件六）；

- 6.供应认为有必要提供的其他文件。

以上资料必须装订成册作为询价响应文件附件并在首页附目录，提供的证明材料必须真实有效。

# （七）询价文件递交

- 递交询价文件时间、地点：2020年11月11日8:00至11:00，台州市椒江区中山西路278号（台州市中医院4号楼217采购办公室）。

- 二、询价

- （一）采购人将根据相关规定组织询价小组（相关专家和采购人发表三人以上单数组成）；

- （二）询价小组依据询价采购文件的规定，从供应商递交询价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查；

- （三）询价小组要求被询价的供应商，在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的价格；

- （四）询价结束后，询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商；

- （五）询价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术数据、价格或其他信息。

- 三、合同的主要条款

- （一）耗材验收：耗材验收由医学装备部验收人员和使用科室共同验收；

- （二）货款支付方式（基本要求）：

在耗材经验收合格入库后四个月内支付货款。

- （三）耗材质量要求及供方对质量负责条件和期限

- （1）供方按照需方要求在图特供应链云平台上维护相应的资质证件、耗材字典以及授权证明；

- （2）供方保证在接到需方采购员订货清单（电话或图特云平台）后一周内将货送达，以确保临床使用，途中运费及产品损坏由供方负责。如未能按约定到货，应在24小时内以电话方式通知采购员，并征得采购员同意；

- （2）耗材的有效期不低于12个月（包括产品消毒期）。供方提供的产品必须是全新的、未使用过的产品，符合中国的相关法律法规的要求，准许在中国境内销售；

- （3）售后要求：供方必须做好产品售后服务工作，凡物品中破碎、缺损、过期、质量存在问题以及不符合物品包装规范的必须给予调换。由于产品质量问题和未及时到货而给需方造成的纠纷或损失，全部由供方负责，并承担全部的经济损失。

- （四）违约责任

- （1）需方无正当理由拒收货物、拒付货款的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金；

- （2）供方所交的货物型号、规格、质量不符合合同规定标准的，或者提供的货物属假冒伪劣产品的，需方有权拒收货物。供方均向需方偿付货款总值30%的违约金，且合同履约保证金不予返还。

- （五）其他情况

- （1）因耗材的质量问题发生争议，由具有国家规定资格的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受；

- （2）因合同发生争议，可以向需方当地仲裁机构提请仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。

- 四、其它说明

- （一）询价判响应人认真审阅询价文件中的各项要求，对询价响应价格及承诺慎重填报。如询价响应人编制的询价响应文件不能响应和满足本询价文件的要求，责任由询价响应人自负，其询价响应文件将被采购人拒绝或被视为无效谈判响应文件；

- （二）各询价响应人请仔细阅读本须知及附件(表)，它们包含了即将写进合同之中的大部分条款，一旦询价响应人正式响应，即被视为已对采购人做出了具有法律效力的相关承诺，除非不可抗拒因素不得随意更改；

- （三）对恶意的询价响应、中标后不按合同要求保证供货的供应商，采购人保留通报批评、索赔、罚款和停止全部产品的供货资格的行为，并将其作为不合格供应商，拒绝参加采购人日后的各种商业活动；

- （四）询价响应人和其他利害关系人认为本次招标活动有悖“公开、公平、公正”原则的，可向有关监督部门投诉；

- （七）本询价须知的解释权属台州市中医院。

- 五、涉及的附件

- （一）附件一：《询价响应函》；

- （二）附件二：《询价采购报价一览表》；

- （三）附件三：《法定代表人授权书》；

- （四）附件四：《制造商出具的代理授权书或销售证明》；

- （五）附件五：《售后服务及质保协议书》；

- （六）附件六：《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》。

台州市中医院

2020年 11月 04日

- 附件一

- 询价响应函

台州市中医院：

（询价响应人  全称）授权                （全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的               （项目名称、项目编号）询价有关活动，并按要求进行询价响应。为此：

1、我方自愿提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、我方按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物。我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况。

3、签定合同之日起        天内供货。

4、我方已详细审查全部询价文件，完全同意询价文件中的各项要求。保证遵守询价文件中的有关规定。

5、若成交，我方保证将按询价文件规定忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6、愿意向贵方提供任何与该项询价响应有关的数据、情况和技术资料，并保证其真实性、准确性、合法性。

7、本询价响应文件自询价通知之日起90个日历日内有效。

8、与本询价响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

询价响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日    期：

- 附件二

- 询价采购报价一览表

询价项目：                                             询价编号：

| 序号 | 耗材名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 响应价格 | 交货期（天） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价（大写） |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |

注：1、总报价包括运输、保险、税金、验收及安装辅助工作等所有一切涉及费用。

2、与询价响应文件格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

询价响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日    期：

- 附件三

- 法定代表人授权书

台州市中医院：

（询价响应人 全称）法定代表人授权              （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的                              项目（项目名称及项目编号），全权处理询价判响应活动中一切事宜。

法定代表人签字：

询价响应人全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：                           性  别：

职  务：                                 职  称：

详细通讯地址：

电  话：                                 传  真：

移动电话：

邮政编码：

- 附件四

- 制造商出具的代理授权书或销售证明

致：台州市中医院

我们              制造商名称（国内总代）是按          （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                     （制造商地址）。兹指派                       （代理公司名称）主要营业地点设在      的     作为我方真正的唯一的合法代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第         号询价邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商（国内总代理），我方保证以询价响应合作者来约束自己，并对该询价响应共同和分别承担询价文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                      全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认               或其正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于    年    月    日签署本文件，              于    年    月    日接受此文件，以此为证。

制造商（国内总代理）：（盖章）                  贸易公司名称：（盖章）

签字人职务：                                    签字人职务：

签字人姓名：                                    签字人姓名：

时   间：                                       时   间：

- 附件五

- 售后服务及质保协议书

甲方(供应商)：

乙方(医疗机构)：

为加强质量管理，给患者提供安全有效的医疗耗材，是甲乙方共同的责任和义务，根据《医疗器械监督管理条例》等法律、法规和行业有关规定，双方签定本协议书。

一、甲方向乙方所提供医疗器械的质量标准应符合国家标准和行业标准。

二、医疗器械的包装，标识，标签，说明书等应符合国家和行业的有关规定。

三、乙方首次购入的医疗器械，甲方应向乙方提供完整、有效的证照和授权手续，以供乙方备案使用。

四、甲方向乙方提供的卫生材料应按批次向乙方提供检验报告或其他证明合格的证件。

五、甲方的货到后，乙方根据有关标准进行验收。如包装破损、产品质量问题乙方有权拒绝收货。

六、乙方应具备贮存、保管医疗器械的场所、人员及条件，因乙方保管、养护、使用不当而导致医疗器械质量发生问题的，由乙方负责。

七、甲方所供产品在有效期内正常使用的情况下，如因产品质量问题引起医疗纠纷、事故以及经药检部门抽检不合格，其责任和直接经济损失由甲方承担。

八、如双方对医疗器械质量产生争议，以法定检验部门的检验结果为准。

九、因甲方夸大产品的功能与疗效，造成乙方与患者产生纠纷并造成经济损失的，乙方有权向甲方进行追偿。

十、本协议作为合同的附件，随合同鉴字之日起生效。

甲方(盖章)：                            乙方（盖章）：

签约代表（签字）：                           签约代表（签字） ：

- 年    月    日                            年    月    日

- 附件六

- 医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

- 甲方：台州市中医院

- 乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                  法定代表人（负责人）：

经办人签名：                            经办人签名：

年    月    日                            年    月   日